_________________________________________________________________________________

| Modulname |  | ## Steuerungs- und Feldbustechnik |  |  |  |  |  | Abkürzung |  | AU-STF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulgruppe |  |  | Automatisierungstechnik |  |  |  |  | Pflicht [X] |  | Wahl [] |
| Angebotsfrequenz |  |  | Wintersemester |  |  | Fachsemester |  |  |  | 6 |
| Studiengänge |  |  | PT(PMA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lehrpersonal |  |  | Müller, K., PT2(N.N.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Teilnahmevoraussetzungen |  |  | AU-AUT |  |  |  |  |  |  |  |
| Lehrveranstaltungen |  |  | VL (3 SWS), L(1 SWS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ziele |  |  | In dem Modul werden Fähigkeiten vermittelt, die für eine Automatisierung von Anlagen und Industrieprozessen erforderlich sind. Die Studierenden - können technische Systeme analysieren und Modelle für eine Automatisierung von Anlagen erstellen - beherrschen Methoden, die das dynamische Verhalten von Prozessen beschreiben - sind befähigt, die technische Nutzbarkeit von Anlagen durch Steuerungen und elementare Regelungen zu erhöhen - besitzen Erfahrung im Umgang mit modernen Werkzeugen zum Entwurf von Steuerungen - kennen Feldbus- und Ethernet-Protokolle - können Prozesse visualisieren |  |  |  |  |  |  |  |
| Inhalte |  |  | * Technische Signale und Systeme * Modellierung von Systemen * Beschreibungen Systemen im Zeitbereich und im Frequenzbereich (diskrete Systeme) * Aufbau und Konfiguration einer SPS * Verwirklichung von logischen Funktionen und Ablaufsteuerungen * Programmierung von Steuerungen nach IEC 61131-3 (SFC, FBD, LD, ST, IL) * Bussysteme wie CAN, RS485, ProfiBus, Ethernet, Konfigurationsregeln * Praktikum Steuerungstechnik (z.B. Ampelsteuerung, Füllstandsregelung, PID-Regler, digitale Filter) |  |  |  |  |  |  |  |
| Methoden |  |  | Vorlesung, Übungspraktikum, Referat, Praktikum |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatur |  |  | G. Wellenreuther u. D. Zastrow: Automatisierung mit SPS, Vieweg Gießler, W.: SIMATIC S7, SPS-Einsatzprojektierung und -Programmierung. VDE-Verlag, Habermann, M. und T. Weiß: STEP™7-Crashkurs. VDE-Verlag, 2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüfungsleistungen |  |  | Klausur 2 h |  |  |  |  |  |  |  |
| Workload (Stunden) | Vorlesung |  | Übungen, Seminar, sonstige Kontaktstunden | Labor- praktikum | Hausarbeit/ Referat/ Bachelorarbeit |  | Vor- und Nachber. |  | Industrie-praktikum |  |
|  | 45 |  | 0 | 15 | 0 |  | 90 |  | 0 |  |
| Sprache |  |  | Deutsch |  |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Credits |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |